开平市政府中心机房配件购置更换项目采购需求

一、项目概况

因中心机房部分配件出现故障，又不在保修服务期内，需单独购置备件更换，另购置相关耗材。

二、相关要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、本项目不接受联合体投标。

三、主要内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 海康威视监控摄像头 500万星光级夜视 | 1 | 替换原8楼西监控，含更换安装服务，并接入原监控系统，免费保修3年 |
| 5号充电锂电池4粒套装 | 4 |  |
| 7号充电锂电池4粒套装 | 4 |  |
| 扎带300*4.6mm（100） | 10 |  |
| 扎带100*2.5mm（100） | 10 |  |
| 西部数据(WD)红盘 4TB SATA6Gb/s | 1 | 替换原NVR监控硬盘，含更换安装服务，并接入原监控系统，免费保修3年 |
| 3KG CO2灭火器 | 10 | 布置到7个分机房+中心机房 |
| C6000精密空调配件（加湿罐) | 2 | 替换原C6000加湿罐，含更换安装服务 |
| C6000精密空调配件（皮带) | 2 | 替换原C6000皮带，含更换安装服务 |
| C6000精密空调配件（滤网) | 2 | 替换原C6000滤网，含更换安装服务 |

1、确认中标后5天内，供应商派工程师到采购人现场对存储设备备件更换前作系统备份。

2、在不影响原有数据安全下，更换上述备件；

3、更换完成后，供应商必须对存储设备数据进行全面的测试稳定性和与中心机房相关设备系统相互访问的连接性。

四、工期要求

双方签订合同后20个工作日内交货并进行安装调试、实施、培训。

五、付款方式

验收合格之日起的15个工作日内支付合同总金额100%给中标供应商。

六、服务报价

本项目费用为人民币11600元整。供应商的报价不得超出最高限价。

七、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。